## Slide 1
066
生物安全绩效评估与审核
第6章 生物安全
课时：约 6.5 分钟（卡通视频 78 镜） 适用对象：进入生命科学、医学、农学、环境等涉及生物材料实验室的高校本科生、研究生和教职工（必修）；实验室负责人、生物安全员和参与内部审核、安全检查的人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
066 · 生物安全绩效评估与审核
学习目标
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
1
能说出绩效评估的含义（记录、测量、评价；计划与实际之差）和它在“评估—减缓—绩效”循环中的作用。
2
能说出从方针到目标、再到指标的关系，区分先行指标和滞后指标，说出好指标的特征和数据收集分析的注意事项。
3
能说出内部审核、外部审核与监督检查、管理评审各看什么，以及纠正措施“谁改、怎么改、何时改完、复查关闭”的闭环。
4
能做到被检查时照常规范操作，出错先停下、如实说明、按规程处理。

## Slide 3
066 · 生物安全绩效评估与审核
法规与标准依据
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
§
《中华人民共和国生物安全法》（以现行文本为准）：主管部门对病原微生物实验室生物安全实施监督检查，设立单位负责日常管理
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：主管部门依法监督检查；三级、四级实验室须通过国家认可；实验室建立档案和事故报告制度
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：安全计划与目标、记录控制、内部审核、管理评审、不符合项的识别和控制、纠正措施和持续改进
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：实验室生物安全管理和监督检查要求
§
GB/T 45001-2020（以现行文本为准）《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》：绩效监视、测量、分析和评价，内部审核、管理评审与持续改进，可作参照
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：学校、学院、实验室分级开展安全检查，隐患整改闭环
§
本校实验室安全检查与隐患整改办法、个人信息保护相关规定（以本校规定为准）

## Slide 4
066 · 生物安全绩效评估与审核
什么是绩效评估：记录、测量、评价
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K1
要点
▪ 记录、测量、评价我们做过的事
▪ 目的：把生物风险降下来
▪ 不只看病原，人、物、设施都要看
▪ 回头查记录：事故、未遂事件、日常检查都算
▪ 看哪里达标、哪里没达标，问为什么
说明
生物风险绩效评估，就是记录、测量和评价我们做过的事，目的是把生物风险降下来。它看的是整个体系：不只看病原，还要看人、物和设施。绩效测量不是另外一摊事，而是管理体系的一部分：规程写的和实际做的，都要量。
✕
常见错误
▪ 只统计事故，不统计未遂事件和日常检查发现的问题
▪ 认为绩效评估是管理部门的事，与实验人员无关
Notes: 生物风险绩效评估，就是记录、测量和评价我们做过的事，目的是把生物风险降下来。它看的是整个体系：不只看病原，还要看人、物和设施。绩效测量不是另外一摊事，而是管理体系的一部分：规程写的和实际做的，都要量。
做法是回头查记录：有没有发生防护失效，有没有事故、事件和未遂事件，日常检查发现了什么；出了事故或险情，就修订规程。绩效评估能看出体系哪里达标、哪里没有，没达标就要问为什么；认证认可时审核员要看这些记录；它还能预防事故、减少损失和开支。

## Slide 5
066 · 生物安全绩效评估与审核
绩效：计划与实际之差
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K2
要点
▪ 计划和实际的差距，就是绩效
▪ 找出拖后腿的原因
▪ 年初定目标，年底对比差在哪
▪ 差了就改规程、加培训，每起事件都调查
▪ 绩效是大家共同努力的结果，要一直用力
说明
打个比方：计划十五分钟跑完一公里，实际跑了二十分钟。天气、体能、装备，逐一找出拖后腿的因素。计划和实际之间的差距，就是绩效要看的东西。
✕
常见错误
▪ 目标没达到就修改目标“凑数”
▪ 只看结果数字，不分析差距的原因
Notes: 打个比方：计划十五分钟跑完一公里，实际跑了二十分钟。天气、体能、装备，逐一找出拖后腿的因素。计划和实际之间的差距，就是绩效要看的东西。
实验室可以年初定目标（如事件、事故、溢洒的情况），年底做对比表：事件超了，可能是规程有漏洞，就修订规程、加强培训；目标是零溢洒，实际发生了一次，也要改。每一起事件和事故都要调查。绩效是每个人努力的总和，实际常常达不到计划，而且会变化，要持续用力。

## Slide 6
066 · 生物安全绩效评估与审核
减缓之后再评估，一圈圈循环
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K3
要点
▪ 控制加了，不一定有效
▪ 减缓之后再评估，确认风险真的降了
▪ 收集信息、评价、定策略、落实、复查成一圈
▪ 查推荐的措施落实了吗，没有为什么，有记录吗
▪ 数据也是说服领导投入的依据
说明
控制措施加上了，就一定有效吗？要靠绩效来验证：减缓之后再做一次风险评估，确认风险真的降下来了，这一步才算数。剩下的风险能不能接受，要再判断。
✕
常见错误
▪ 措施一上就认为风险已经解决
▪ 复查只问“做了吗”，不看“管用吗”
Notes: 控制措施加上了，就一定有效吗？要靠绩效来验证：减缓之后再做一次风险评估，确认风险真的降下来了，这一步才算数。剩下的风险能不能接受，要再判断。
风险管理是一个圆圈：收集信息、评价风险、制定策略、落实控制措施、复查，然后再转一圈。绩效评估是 AMP 循环的第三步（见第 065 课），可以用一张表来做：推荐了什么措施？真落实了吗？没有，为什么？有没有记录？再审核、修改措施。整改之后还要看效果；绩效数据也是说服领导投入资源的依据。

## Slide 7
066 · 生物安全绩效评估与审核
从方针到目标：看得见、量得出
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K4
要点
▪ 方针表明决心和方向，不讲具体做法
▪ 方针分解成职责、目标和步骤
▪ 目标是看得见、量得出的结果
▪ 具体目标是限时步骤，如操作规程
▪ 具体、可测、可实现、合理、有时限
说明
单位的安全方针（政策）表明决心和方向，不讲具体做法，要再分解成职责、目标和步骤，落成具体目标后，再按标准检查有没有做到。
✕
常见错误
▪ 目标写成“加强安全意识”等无法测量的口号
▪ 定了做不到的目标，只能靠“做账”达标
Notes: 单位的安全方针（政策）表明决心和方向，不讲具体做法，要再分解成职责、目标和步骤，落成具体目标后，再按标准检查有没有做到。
目标是看得见、量得出的结果，比如“实验结束，人员零感染”。具体目标是限时完成的步骤，最典型的就是标准操作规程。目标要符合五个要求：具体、可测量、能实现、合理、有时限；不要定做不到的目标，审核时会被指出来。

## Slide 8
066 · 生物安全绩效评估与审核
指标：用数字说话
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K5
要点
▪ 指标要能回答多少次、多少量
▪ 定期用同一把尺子，偏离就提前报警
▪ 看事件、险兆和培训完成情况
▪ 演练、防护用品、检查的频次和范围都可量
▪ 要量什么就选什么，覆盖各层级
说明
指标要用数字说话，能回答“多少次、多少量”。要定期使用，一直用同一把尺子，才能看出偏离，在出事之前报警。
✕
常见错误
▪ 只选容易统计的指标，不选真正反映风险的指标
▪ 指标口径经常变，前后数据无法比较
Notes: 指标要用数字说话，能回答“多少次、多少量”。要定期使用，一直用同一把尺子，才能看出偏离，在出事之前报警。
常用的生物安全绩效指标：事件报告（发生多少、什么原因），险兆（未遂）事件（差一点出事的也算），培训（该学的人是否都学完），演练有没有做（记录就是证据），防护用品配备，检查的频次和范围，做法是否符合现行标准规范。挑指标时，要量什么就选什么，不图省事；尽量能量化，并覆盖实验室、学院、学校各个层级。

## Slide 9
066 · 生物安全绩效评估与审核
先行指标与滞后指标
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K6
要点
▪ 指标分先行指标和滞后指标
▪ 先行指标：过程、文化、行为、屏障
▪ 滞后指标：事件、事故、险兆、整改
▪ 只做事后分析太晚，多看日常行为
▪ 多听同行的经验和教训
说明
指标分两类。先行指标衡量过程、文化、行为和屏障（如培训完成、检查执行、规范操作的比例、设备检测按期完成），事先定好，为安全工作指方向。滞后指标衡量事件、事故、险兆和整改情况，都是事后才看得到的。
✕
常见错误
▪ 只看“零事故”，忽视先行指标
▪ 把没有事故报告当成没有风险
Notes: 指标分两类。先行指标衡量过程、文化、行为和屏障（如培训完成、检查执行、规范操作的比例、设备检测按期完成），事先定好，为安全工作指方向。滞后指标衡量事件、事故、险兆和整改情况，都是事后才看得到的。
只在出事后才分析就太晚了。要多观察日常行为，提前发现苗头，多听同行的经验和教训，把先行指标和滞后指标结合起来看。

## Slide 10
066 · 生物安全绩效评估与审核
好指标的特征，审慎使用
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K7
要点
▪ 好指标由大家一起商量出来
▪ 相关、客观、及时，成本合理
▪ 能指导整改，带来改进机会
▪ 委员会事先定标准，数据要让人看懂
▪ 定期检查指标，照搬别处未必合用
说明
好指标由相关人员一起商量出来，具有相关、客观、及时、成本合理的特点，能指导整改，带来改进机会。
✕
常见错误
▪ 把事件数量作为考核扣分项，导致瞒报
▪ 照搬其他单位的指标，不结合本实验室实际
Notes: 好指标由相关人员一起商量出来，具有相关、客观、及时、成本合理的特点，能指导整改，带来改进机会。
指标要审慎使用：度量标准由生物安全委员会等事先定好，数据要呈现得让人看得懂。评价体系本身也要定期检查：指标还相关吗？要不要换新的？照搬别处的指标未必合用。不能为了“指标好看”而少报、瞒报事件。

## Slide 11
066 · 生物安全绩效评估与审核
先想清楚，再测量
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K8
要点
▪ 量出来才看得懂，才控制得住、谈得上改进
▪ 流程分输入、步骤、输出，每步记下来
▪ 评估前先问四个问题
▪ 可以发问卷，也可以现场跟看
▪ 看事件规律、健康监测和现场操作
说明
测量是改进的第一步：量出来才看得懂，看得懂才控制得住，才谈得上改进；测量要用合适的工具。一个流程可以分成输入、步骤、输出，比如检测样本，每一步都记下来。
✕
常见错误
▪ 没想清楚要回答什么问题就开始收集数据
▪ 只看报表，不到现场看操作
Notes: 测量是改进的第一步：量出来才看得懂，看得懂才控制得住，才谈得上改进；测量要用合适的工具。一个流程可以分成输入、步骤、输出，比如检测样本，每一步都记下来。
设计评估前先把问题想清楚，问四个问题：步骤做得到吗？步骤对不对？结果达标吗？量的东西对吗？方法上可以发问卷，也可以到现场跟看。生物安全绩效的常用来源：一看事件和事故报告，找规律；二看人员健康监测（如按规定留存本底血清，见第 069 课）；三是现场观察，审核操作。

## Slide 12
066 · 生物安全绩效评估与审核
收集和分析数据
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K9
要点
▪ 确定要什么数据，收集，再分析
▪ 定好时间段、方法和成本，尽量不打扰工作
▪ 盯得太紧，人一紧张反而出错
▪ 分析要指定专人，给定期限
▪ 装监控要事先告知，录像只用于安全管理
说明
先确定要什么数据，再收集、分析，看体系是否合适、有效，哪里能改进；也可以借助监控和智能分析。收集前定好时间段、方法和成本；收集时尽量不打扰正常工作，盯得太紧，人一紧张反而出错。分析要花时间和资源，应指定专人、给定期限……
✕
常见错误
▪ 数据收上来没人分析，堆在柜子里
▪ 私自传播监控录像或截图
Notes: 先确定要什么数据，再收集、分析，看体系是否合适、有效，哪里能改进；也可以借助监控和智能分析。收集前定好时间段、方法和成本；收集时尽量不打扰正常工作，盯得太紧，人一紧张反而出错。分析要花时间和资源，应指定专人、给定期限，专心做完。
使用监控收集数据，要事先告知相关人员；录像只用于安全管理，不外传，按规定保管，保护个人信息。

## Slide 13
066 · 生物安全绩效评估与审核
案例：一次感染引出的绩效分析
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K10
要点
▪ 目标：降低检测人员的感染风险
▪ 措施：上岗前体检、防护规程、结束后复查
▪ 结果：五人中有一人检测阳性
▪ 问规程合适吗、哪里有漏洞，做事故分析并纠正
说明
某检测实验室的目标是降低人员感染风险，采取的措施包括上岗前体检、防护规程和项目结束后的复查。结果五名人员中有一人检测阳性——计划和实际出现了差距。
✕
常见错误
▪ 发现人员感染后只做个人治疗，不分析规程和管理原因
▪ 担心影响评价而不报告
Notes: 某检测实验室的目标是降低人员感染风险，采取的措施包括上岗前体检、防护规程和项目结束后的复查。结果五名人员中有一人检测阳性——计划和实际出现了差距。
这时要问：规程合适吗？是规程本身有缺陷，还是执行出了问题？哪里出了漏洞？要做事故分析，查根本原因，采取纠正措施，并按规定报告和对相关人员进行医学评估（事故调查见第 162 课，暴露处置见第 078 课）。

## Slide 14
066 · 生物安全绩效评估与审核
内部审核：对照规程逐项查
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K11
要点
▪ 审核看写的和做的是否一致
▪ 本单位组织，对照规程逐项查
▪ 到实验台旁看哪步繁琐、哪步有险
▪ 学院、学校也会定期组织检查
▪ 如实记录，找出不符合项和改进点
说明
审核和评价就是“复查”这一步，看写的和做的是否一致、措施是否落实、是否达到预期目标。内部审核由本单位按计划组织，对照规程逐项检查；审核员要到实验台旁观察，看哪一步繁琐、哪一步有风险。GB 19489-2008 要求实……
✕
常见错误
▪ 审核只看文件，不到现场看操作
▪ 检查发现的问题不写进记录，私下了结
Notes: 审核和评价就是“复查”这一步，看写的和做的是否一致、措施是否落实、是否达到预期目标。内部审核由本单位按计划组织，对照规程逐项检查；审核员要到实验台旁观察，看哪一步繁琐、哪一步有风险。GB 19489-2008 要求实验室按计划开展内部审核（以现行文本为准）。
学院、学校也会按三级管理定期组织安全检查（见第 005 课）。查到什么，如实记下来；既要找出缺陷和不符合项，也要找改进点，再提出改进办法，发现问题回头改。

## Slide 15
066 · 生物安全绩效评估与审核
外部审核与监督检查
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K12
要点
▪ 审核看规程，检查看设施，检测看设备
▪ 外部审核比内部审核更客观
▪ 主管部门依法监督检查，负责人陪同配合
▪ 高级别实验室还要通过国家认可
说明
审核看规程有没有照做，检查看设施是否按设计运行，检测看设备参数是否合格。内部审核之外，外部审核更客观。
✕
常见错误
▪ 检查前临时补记录、补签字
▪ 对检查人员隐瞒问题或拒绝提供资料
Notes: 审核看规程有没有照做，检查看设施是否按设计运行，检测看设备参数是否合格。内部审核之外，外部审核更客观。
主管部门依法对实验室进行监督检查，实验室负责人陪同、如实提供资料、配合检查；新建设施要经主管部门检查验收。三级、四级实验室还要通过实验室国家认可，并接受复评和监督评审（见第 064 课）。认可和检查时，审核员会查阅各项记录。

## Slide 16
066 · 生物安全绩效评估与审核
管理评审：体系合适、充分、有效吗
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K13
要点
▪ 负责人按计划定期评审体系
▪ 看体系是否合适、充分、有效
▪ 输入：审核结果、纠正措施、事件调查、上次跟进
▪ 该改的制度、程序和目标就改
▪ 每一步有记录，评审才有依据
说明
管理评审由单位或实验室管理层按计划定期进行（例如每年，具体以现行标准和本校规定为准），评审体系是否合适、充分、有效，并寻找下一步改进的机会。
✕
常见错误
▪ 管理评审只开会不形成决定和记录
▪ 上次评审的决定没有跟进落实
Notes: 管理评审由单位或实验室管理层按计划定期进行（例如每年，具体以现行标准和本校规定为准），评审体系是否合适、充分、有效，并寻找下一步改进的机会。
评审要看的材料包括：内部审核和外部检查结果、规程执行情况、风险评估进展、纠正和预防措施、上次评审的跟进、改进建议，以及事故和事件调查。评审后，该改的制度、程序和目标就改。每一步都有记录，评审才有依据。

## Slide 17
066 · 生物安全绩效评估与审核
纠正措施与持续改进
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K14
要点
▪ 纠正措施：谁来改、怎么改、何时改完
▪ 改完拍照留证，复查后关闭
▪ 把检查和事件的教训写进规程
▪ 有记录才能持续改进，专人管文件
▪ 个人安全笔记代替不了正式规程
说明
发现问题就要采取纠正措施：明确谁来改、怎么改、什么时候改完；改完拍照留证，再复查，问题关闭才算整改到位。持续改进就是把检查和事件的教训写进规程，一圈一圈越做越好（隐患整改见第 005 课）。
✕
常见错误
▪ 整改只改表面，不查原因，问题反复出现
▪ 整改完不复查，问题长期“未关闭”
Notes: 发现问题就要采取纠正措施：明确谁来改、怎么改、什么时候改完；改完拍照留证，再复查，问题关闭才算整改到位。持续改进就是把检查和事件的教训写进规程，一圈一圈越做越好（隐患整改见第 005 课）。
外有法规，内有制度；有记录，才能持续改进。最好有专人管理文件和记录。人员、培训、规程、标识、台账等，个人也可以记一本安全笔记，但笔记代替不了正式规程。

## Slide 18
066 · 生物安全绩效评估与审核
被检查时：照常规范，出错先停
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
K15
要点
▪ 被检查时照平常一样规范做
▪ 一紧张出错，先停下，别硬撑
▪ 如实说明，按规程处理
说明
审核和检查看的恰恰是平时。被检查时，照平常一样规范操作，不需要“表演”，也不能临时改变做法。
✕
常见错误
▪ 平时随意，检查当天临时“突击规范”
▪ 出错后掩饰或硬撑着继续操作
Notes: 审核和检查看的恰恰是平时。被检查时，照平常一样规范操作，不需要“表演”，也不能临时改变做法。
如果一紧张出错（如手滑、轻微溢洒），先停下，不要硬撑着继续；如实向检查人员和负责人说明，按规程处理（溢洒处置见第 078 课）。检查发现的问题是改进的机会，不是“丢面子”。

## Slide 19
066 · 生物安全绩效评估与审核
课后练习
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
1
绩效评估中“绩效”最贴切的含义是：
A. 发表论文的数量
B. 计划与实际之间的差距
C. 检查当天的表现
D. 实验经费的多少
2
下列属于先行指标的是：
A. 发生溢洒的次数
B. 事故的次数
C. 培训按期完成和规范操作的情况
D. 整改关闭的数量
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：找出差距和拖后腿的原因，再改进。
第 2 题 答案：C。解析：先行指标看过程、文化、行为和屏障，事先指方向；事件、事故、险兆、整改属于滞后指标。

## Slide 20
066 · 生物安全绩效评估与审核
课后练习
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
3
判断：只要加了控制措施，就不需要再评估风险。
A. 正确
B. 错误
4
关于审核和评审，正确的是：
A. 内部审核只看文件
B. 管理评审看体系是否合适、充分、有效，并修订制度和目标
C. 外部检查时负责人可以不在场
D. 审核发现的问题私下了结即可
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：减缓之后要再评估，确认风险真的降下来了。
第 4 题 答案：B。解析：内审对照规程到现场查，外部检查负责人陪同配合，问题如实记录并整改。

## Slide 21
066 · 生物安全绩效评估与审核
课后练习
《高校实验室安全》 066 生物安全绩效评估与审核
5
判断：审核那天阿杰一紧张手滑，应先停下，如实说明并按规程处理。
A. 正确
B. 错误
6
简答：一项纠正措施怎样才算整改到位？
Notes: 第 5 题 答案：A。解析：被检查时照常规范，出错先停，别硬撑，不掩饰。
第 6 题 答案：明确谁来改、怎么改、何时改完；改完留证据（如照片、记录），经复查确认有效后关闭，并把教训写进规程。解析：整改要闭环。

## Slide 22
本课小结
▪ K1 什么是绩效评估：记录、测量、评价
▪ K2 绩效：计划与实际之差
▪ K3 减缓之后再评估，一圈圈循环
▪ K4 从方针到目标：看得见、量得出
▪ K5 指标：用数字说话
▪ K6 先行指标与滞后指标
▪ K7 好指标的特征，审慎使用
▪ K8 先想清楚，再测量
▪ K9 收集和分析数据
▪ K10 案例：一次感染引出的绩效分析
▪ K11 内部审核：对照规程逐项查
▪ K12 外部审核与监督检查
▪ K13 管理评审：体系合适、充分、有效吗
▪ K14 纠正措施与持续改进
▪ K15 被检查时：照常规范，出错先停