## Slide 1
065
生物风险管理体系与AMP模型
第6章 生物安全
课时：约 8 分钟（卡通视频 96 镜） 适用对象：进入生命科学、医学、农学、环境等涉及生物材料实验室的高校本科生、研究生和教职工（必修）；实验室负责人、生物安全员和编写实验室生物安全管理文件的人员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
学习目标
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
1
能说出生物风险管理的含义（生物安全加生物安保）、目的，以及国内“设立单位负责、三级管理、生物安全委员会、按国家标准建立管理体系”的框架。
2
能说出 AMP 模型（评估、减缓、绩效）三步各回答什么问题，以及它与“计划—执行—检查—改进”循环的对应关系。
3
能说出管理体系的要素（方针、领导承诺、人人知晓、实施运行、检查与纠正、持续改进）和体系文件的四个层次。
4
能做到参与起草或学习本实验室的生物风险管理计划，知道其中的范围目标、角色职责、风险评估程序、操作规程、培训、事件响应、维护检查、文件记录和评审。

## Slide 3
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
法规与标准依据
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
§
《中华人民共和国生物安全法》（以现行文本为准）：病原微生物实验室的设立单位负责实验室的生物安全管理，建立健全管理制度
§
《病原微生物实验室生物安全管理条例》（以现行文本为准）：实验室设立单位及其主管部门负责生物安全管理；实验室负责人为第一责任人；制定操作规程、培训、档案和事故报告制度
§
GB 19489-2008（以现行文本为准）《实验室 生物安全通用要求》：管理体系、安全管理手册和程序文件、安全计划、风险评估、记录控制、内部审核与管理评审
§
WS 233（以现行文本为准）《病原微生物实验室生物安全通用准则》：实验室生物安全管理体系和管理要求
§
GB/T 45001-2020、GB/T 24001-2016（以现行文本为准）：管理体系“策划—实施—检查—改进”（PDCA）的思路，可作参照
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：学校—学院—实验室三级管理，实验室安全责任体系和制度建设
§
本校实验室生物安全管理办法、生物安全委员会章程和实验室安全管理手册（以本校规定为准）

## Slide 4
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
生物风险管理：生物安全加生物安保
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K1
要点
▪ 生物风险管理包括生物安全和生物安保两部分
▪ 生物安全防意外暴露，生物安保防丢失、被盗和滥用
▪ 管材料的接收、使用、储存到销毁全过程
▪ 重点是病原、毒素和转基因生物
▪ 生物安全领域很广，本课聚焦实验室
说明
生物风险管理就是把实验室的生物风险管住，这是实验室每个人的事。它是一套系统方法，把两件事合在一起：生物安全，防的是人员意外接触和病原意外泄漏；生物安保，防的是生物材料丢失、被盗和被故意滥用（生物安保见第 083 课）……
✕
常见错误
▪ 认为生物风险管理只是“防感染”，忽视样本丢失和被盗
▪ 认为管理只是负责人和管理员的事
Notes: 生物风险管理就是把实验室的生物风险管住，这是实验室每个人的事。它是一套系统方法，把两件事合在一起：生物安全，防的是人员意外接触和病原意外泄漏；生物安保，防的是生物材料丢失、被盗和被故意滥用（生物安保见第 083 课）。伦理意识和领导力也是这套方法的组成部分。
它管的是生物材料的处理、储存和处置，从拿到手到最后销毁，每一环都要管；重点是病原微生物、生物毒素和转基因生物。国家层面的生物安全领域很广，包括重大传染病防控、遗传资源保护、外来物种入侵防范等，本课聚焦其中的实验室生物安全（概念与法规见第 057 课）。

## Slide 5
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
为什么要管：保护人员、公众和环境
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K2
要点
▪ 首先防实验室获得性感染，不把病带回家
▪ 保护公众和环境，不让有害因子外泄
▪ 也关系到国家安全
▪ 国际手册可参考，国内依法律和国家标准
说明
为什么要建立生物风险管理？首先是防止实验室获得性感染：在实验室工作，不应把病带回家。其次是保护公众和环境，无论意外还是蓄意，都不让有害生物因子外泄；它也关系到国家生物安全。
✕
常见错误
▪ 以国外手册的数值和做法代替国内法规和标准
▪ 认为“没出过事”就不需要管理体系
Notes: 为什么要建立生物风险管理？首先是防止实验室获得性感染：在实验室工作，不应把病带回家。其次是保护公众和环境，无论意外还是蓄意，都不让有害生物因子外泄；它也关系到国家生物安全。
第三是依法依规。国际上有生物安全手册和管理标准可作参考，在国内首先要遵守《中华人民共和国生物安全法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》和国家标准、行业标准，以及学校的规定。

## Slide 6
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
国内要求：设立单位负责，体系化管理
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
S1
要点
▪ 依据：生物安全法、条例和国家标准
▪ 设立单位负责，学校—学院—实验室三级落实
▪ 生物安全委员会审议重要事项
▪ 按国家标准建立管理体系并持续运行
说明
在我国，病原微生物实验室的生物安全管理由实验室设立单位负责，实验室负责人是第一责任人（以现行法规为准）。高校按学校—学院—实验室三级管理落实责任：学校制定制度、设立生物安全委员会，学院监督检查，实验室负责人组织本实验……
✕
常见错误
▪ 把生物安全委员会当成“走形式”，重要实验不提交审议
▪ 只有制度条文，没有按体系运行和检查
Notes: 在我国，病原微生物实验室的生物安全管理由实验室设立单位负责，实验室负责人是第一责任人（以现行法规为准）。高校按学校—学院—实验室三级管理落实责任：学校制定制度、设立生物安全委员会，学院监督检查，实验室负责人组织本实验室的风险评估、规程、培训和日常管理（组织与负责人见第 070 课）。
生物安全委员会负责审议实验室的风险评估、重要实验活动和规程等事项。实验室按 GB 19489-2008 等标准建立生物安全管理体系：有管理手册、程序文件、操作规程和记录，有年度安全计划，并通过内部审核和管理评审持续运行（审核见第 066 课）。本课讲的 AMP 模型是国际通行的生物风险管理方法，在这一国内框架下使用。

## Slide 7
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
AMP模型：评估、减缓、绩效
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K3
要点
▪ 国际通行的生物风险管理方法：AMP 模型
▪ 评估问：有什么风险，有多大？
▪ 减缓问：怎样把风险降下来？
▪ 绩效问：怎么确认真的降下来了？
▪ 三步是生物风险管理的基础
说明
AMP 模型是国际通行的管理生物风险的基本方法，由三步组成：评估（Assessment）、减缓（Mitigation）、绩效（Performance）。评估回答“有什么风险、有多大”；减缓回答“怎样把风险降下来”；绩……
✕
常见错误
▪ 只做评估，不落实控制措施
▪ 采取措施后从不检查效果
Notes: AMP 模型是国际通行的管理生物风险的基本方法，由三步组成：评估（Assessment）、减缓（Mitigation）、绩效（Performance）。评估回答“有什么风险、有多大”；减缓回答“怎样把风险降下来”；绩效回答“怎么确认风险真的降下来了”。也可以概括成：找出风险、评估大小、降低风险、持续盯住。
这三步是生物风险管理的基础，做完一圈再来一圈，不断改进。学习本章，就是要学会三件事：会做风险评估，找出这个病原、这项操作的具体风险；会用各类控制措施把风险降下来；会评价这些措施是不是真的管用。

## Slide 8
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
第一步：风险评估
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K4
要点
▪ 看病原多危险、要做什么操作
▪ 估计出事的可能性和后果有多大
▪ 负责人组织，管理人员审核，动手的人参与
▪ 评估是其他所有工作的出发点
说明
第一步是风险评估：找出实验里有哪些有害生物因子，这东西有多危险，我要做什么操作，估计出事的可能性和后果有多大，从而判断风险高低。
✕
常见错误
▪ 照抄别的实验室的评估报告
▪ 学生只签字，不了解评估内容
Notes: 第一步是风险评估：找出实验里有哪些有害生物因子，这东西有多危险，我要做什么操作，估计出事的可能性和后果有多大，从而判断风险高低。
风险评估由实验室负责人组织，生物安全管理人员审核，必要时提交生物安全委员会审议；做实验的人也要参与评估，并了解评估结论。评估是其他所有工作的出发点，具体步骤和方法见第 067、068 课。

## Slide 9
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
第二步：风险减缓
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K5
要点
▪ 按控制层级，从消除到个人防护一层层加
▪ 设施、规程、防护用品一起上
▪ 安全措施防暴露，安保措施防丢失被盗
▪ 加完再评估，不可接受就再加
▪ 风险越高，投入的资金和人力越足
说明
第二步是风险减缓：按控制层级（消除、替代、工程控制、管理控制、个人防护，见第 017 课）采取措施，把风险降到可接受的程度。设施设备、标准操作规程和个人防护用品要一起上，不能只靠一种。生物安全措施防止人员意外暴露，生……
✕
常见错误
▪ 只靠个人防护，不考虑工程和管理控制
▪ 加了措施不再评估残余风险
Notes: 第二步是风险减缓：按控制层级（消除、替代、工程控制、管理控制、个人防护，见第 017 课）采取措施，把风险降到可接受的程度。设施设备、标准操作规程和个人防护用品要一起上，不能只靠一种。生物安全措施防止人员意外暴露，生物安保措施防止样本丢失、被盗。
加完控制措施后要再评估残余风险：仍不可接受，就再加控制，或者不开展该实验。风险看可能性也看后果；风险越高，投入的资金和人力也要越足。具体控制措施见第 069 课。

## Slide 10
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
第三步：绩效评估
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K6
要点
▪ 看措施执行了没有、管不管用
▪ 定期检查设备，审核记录
▪ 组织演练，看大家会不会处置
▪ 发现问题，回到第一步改进
说明
第三步是绩效评估：看控制措施选得对不对、有没有执行、管不管用，设备和防护有没有正常工作。方法包括定期检查，看措施是否真的落实；审核记录，看体系是否按规定运行；组织应急演练，看大家会不会处置。
✕
常见错误
▪ 检查只看文件，不看现场操作
▪ 发现问题只口头提醒，不记录、不跟踪整改
Notes: 第三步是绩效评估：看控制措施选得对不对、有没有执行、管不管用，设备和防护有没有正常工作。方法包括定期检查，看措施是否真的落实；审核记录，看体系是否按规定运行；组织应急演练，看大家会不会处置。
发现问题就采取纠正措施，并回到第一步重新评估、改进。绩效评估与审核的具体做法见第 066 课。

## Slide 11
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
一圈圈转：AMP与PDCA循环
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K7
要点
▪ 管理靠计划、执行、检查、改进循环
▪ 评估对应计划，减缓对应执行，绩效对应检查改进
▪ 写下怎么做，就照写的做
▪ 安全员观察找根源，改进规程再回到评估
▪ 每转一圈，管理就提高一点
说明
管理实验室靠一个循环：计划、执行、检查、改进（PDCA），周而复始。用到生物风险上，就是 AMP 三步：策划从风险评估开始（识别危害、评估风险、确定怎样管住风险），对应“计划”；减缓对应“执行”；绩效对应“检查”和“……
✕
常见错误
▪ 规程写好后多年不修订
▪ 实际做法和书面规程两张皮
Notes: 管理实验室靠一个循环：计划、执行、检查、改进（PDCA），周而复始。用到生物风险上，就是 AMP 三步：策划从风险评估开始（识别危害、评估风险、确定怎样管住风险），对应“计划”；减缓对应“执行”；绩效对应“检查”和“改进”。也有人把它概括为意识、行动、反省，缺一不可。
PDCA 的核心是“写下怎么做，就照写的做”，再检查做得怎么样。生物安全员观察大家实际怎么做，找出问题的根本原因，改进规程，再回到评估。检查发现的问题变成下一轮的计划，每转一圈，安全水平就提高一点。

## Slide 12
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
体系：一环扣一环的过程
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K8
要点
▪ 体系是一组相互关联的过程
▪ 一环出错，整条链都受影响
▪ 把流程画出来，每步都会产生废物
▪ 体系各部分缺一不可
▪ 管体系的人，设施等各环节都要懂一点
说明
实验室里的事是一环扣一环的：一环出错，整条链都受影响。管理体系就是把这些相互关联的过程一起管，还要不断改进。可以把一项检测工作的流程一步步画出来：收样、检测、记录、结果安全上传；每一步都会产生废物，要按规程去污、合规……
✕
常见错误
▪ 只管实验操作环节，不管运输、记录和废物环节
▪ 各环节各管各的，出了问题互相推诿
Notes: 实验室里的事是一环扣一环的：一环出错，整条链都受影响。管理体系就是把这些相互关联的过程一起管，还要不断改进。可以把一项检测工作的流程一步步画出来：收样、检测、记录、结果安全上传；每一步都会产生废物，要按规程去污、合规处置。
完善的体系由几个部分撑起来（风险评估、风险减缓、绩效监测、培训与能力、事件报告、持续改进），像几根柱子撑房子，缺一根就不稳。管生物安全的人，除了懂微生物和管理，还要懂一点气流方向、通风空调、给排水等设施知识（见第 064 课），这些本事要在工作中慢慢积累。

## Slide 13
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
建体系：定义、结构、理解、改进、认清约束
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K9
要点
▪ 五要素：定义、结构、理解、改进、认清约束
▪ 先问：做什么实验、要什么仪器、谁来做
▪ 还牵涉运输、灭活、废物几个环节
▪ 人有极限，疲劳最易出事，分工要均衡
▪ 没有完美的体系，钱和人事先认清
说明
建体系有五个要素。第一，定义：定目标、划过程，这个实验室做什么，范围到哪。建实验室之前先问几个问题：做哪些实验？要什么仪器和规程？工作怎么安排、谁做什么？牵涉运输、灭活、废物哪些环节？怎样更安全、更高效？有哪些限制？……
✕
常见错误
▪ 人手不足时长时间连续加班做高风险操作
▪ 不考虑经费和人员条件，计划定得做不到
Notes: 建体系有五个要素。第一，定义：定目标、划过程，这个实验室做什么，范围到哪。建实验室之前先问几个问题：做哪些实验？要什么仪器和规程？工作怎么安排、谁做什么？牵涉运输、灭活、废物哪些环节？怎样更安全、更高效？有哪些限制？第二，结构：谁负责什么，每个人按哪份规程做。
第三，理解：各环节相互依存，人也有极限，疲劳最容易出事，工作分配要均衡，培训要到位。第四，改进：盯住事故和事件，找到缺口、修订规程（见 K13）。第五，认清约束：没有完美的体系，经费不够、缺少合格的人等限制要事先认清，量力而行。即使还没在生物实验室工作，也可以设想一个实验室，练习写方针、写计划，再想怎么落实、怎么检查改进。

## Slide 14
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
方针与领导承诺
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K10
要点
▪ 一切从一份方针开始
▪ 方针写明：承诺安全、遵守法规、持续改进
▪ 领导承诺是体系成功的地基
▪ 负责人认领方针，给足资源，安全优先
说明
体系一切从一份生物安全方针开始。方针写明单位的承诺：把安全放进主业，遵守国家法律法规和标准，持续改进。
✕
常见错误
▪ 方针照抄模板，与本单位实际无关
▪ 有方针无资源，安全经费和人员落实不了
Notes: 体系一切从一份生物安全方针开始。方针写明单位的承诺：把安全放进主业，遵守国家法律法规和标准，持续改进。
体系能否成功，地基是领导承诺：单位和实验室负责人认领方针，给足人员、经费和设施等资源，把安全放在优先位置，而不是只挂在墙上。

## Slide 15
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
人人知晓，融入安全文化
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K11
要点
▪ 方针讲给每个人，保洁清运人员也不例外
▪ 生物安全和生物安保一起管
▪ 负责人带头，规矩才立得住
▪ 每个人都可以提问题、提建议
说明
方针要讲给每一个人听，包括保洁、清运、维修等进入实验室的人员；生物安全和生物安保一起管，最终变成每个人的习惯（安全文化见第 010 课）。
✕
常见错误
▪ 培训只覆盖学生，忽视保洁、维修等外来人员
▪ 负责人自己不遵守规定
Notes: 方针要讲给每一个人听，包括保洁、清运、维修等进入实验室的人员；生物安全和生物安保一起管，最终变成每个人的习惯（安全文化见第 010 课）。
体系能不能落地，要看安全文化：负责人带头遵守，规矩才立得住；每个人都可以提出问题和建议，发现隐患敢说、愿意报告。

## Slide 16
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
实施与运行：落到日常
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K12
要点
▪ 搭架构、分职责、用合格的人、抓培训、讲到位
▪ 日常运行要管好八个方面
▪ 电气、化学等一般安全也在其中
▪ 结合本单位实际，制定具体程序
说明
计划落地要做五件事：搭建组织架构，分配职责，任命合格的人员，抓好培训，把方针和做法讲到位。
✕
常见错误
▪ 直接套用其他单位的程序文件，不结合本实验室实际
▪ 只管生物危害，忽视同一实验室的电气和化学安全
Notes: 计划落地要做五件事：搭建组织架构，分配职责，任命合格的人员，抓好培训，把方针和做法讲到位。
日常运行要管好八个方面：运行控制，电气、化学等一般安全，库存台账，工作计划，操作规范，废物管理，人员管理，设施的保养和维修。通用模板只是起点，要结合本单位、本实验室的实际，制定具体的生物风险管理程序。

## Slide 17
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
查根因、做纠正、持续改进
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K13
要点
▪ 事故事件说明规程有缺口，趁小补上
▪ 查到根本原因，采取纠正措施
▪ 定期修订规程，新版发布，旧版收回
▪ 人人主人翁，预防在先，持续培训
▪ 定改进目标，也表扬做得好的人
说明
运行中出了事故或事件（包括未遂事件），说明规程有漏洞，要趁小补上。出了问题要查到根本原因，采取纠正措施，同时寻找改进的机会（事故调查与根本原因分析见第 162 课）。
✕
常见错误
▪ 出了事只追究个人，不查流程和管理上的原因
▪ 规程修订后旧版仍留在现场
Notes: 运行中出了事故或事件（包括未遂事件），说明规程有漏洞，要趁小补上。出了问题要查到根本原因，采取纠正措施，同时寻找改进的机会（事故调查与根本原因分析见第 162 课）。
定期回顾，把程序和制度改得更好；新版本发布后，旧版本要收回，防止误用。持续改进要做到：人人有主人翁意识，定期评估，规程有效，预防在先，持续培训，定改进目标，表扬做得好的人。

## Slide 18
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
生物风险管理计划：范围与目标
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K14
要点
▪ 一份完整的计划有九块内容
▪ 先摸清家底，列出危险源清单并随时更新
▪ 范围：管哪些房间、用哪些微生物、做哪些实验
▪ 目标要具体、能检查，写成文件可追溯
说明
实验室的生物风险管理计划（安全计划）是把体系落到本实验室的成文安排，可以按九块内容组织：范围与目标、角色与职责、风险评估程序、标准操作规程、培训与能力、事件响应与报告、维护与检查、文件与记录、评审与审核。GB 194……
✕
常见错误
▪ 计划里的范围和实际使用的病原、房间对不上
▪ 目标写成“确保安全”之类无法检查的空话
Notes: 实验室的生物风险管理计划（安全计划）是把体系落到本实验室的成文安排，可以按九块内容组织：范围与目标、角色与职责、风险评估程序、标准操作规程、培训与能力、事件响应与报告、维护与检查、文件与记录、评审与审核。GB 19489-2008 对实验室年度安全计划也有要求（以现行文本为准）。
写计划前先摸清家底：菌（毒）种和样本、化学品、锐器、设备都列成清单，清单随时更新，计划才对得上。第一块写范围：管哪些房间，用哪些微生物，做哪些实验；再写目标：要达到怎样的安全状态。目标和指标要具体、能检查，写成文件，事后能追溯。

## Slide 19
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
计划：角色与职责
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K15
要点
▪ 实验室负责人是第一责任人
▪ 安全员负责日常检查和提醒
▪ 每个实验人员按规程做好自己
▪ 计划经学院审核、学校存档，人人学习
说明
第二块是角色与职责：实验室负责人是第一责任人；实验室安全员负责日常检查和提醒；每个实验人员按规程做好自己的工作；学校管理部门和设施保障部门的职责也要写明。
✕
常见错误
▪ 职责写得笼统，出了问题找不到具体负责人
▪ 计划只存在负责人电脑里，组内无人知晓
Notes: 第二块是角色与职责：实验室负责人是第一责任人；实验室安全员负责日常检查和提醒；每个实验人员按规程做好自己的工作；学校管理部门和设施保障部门的职责也要写明。
计划写好后交学院审核，学校存档，与三级管理衔接；组内人人学习，知道自己的职责（组织与职责见第 070 课）。

## Slide 20
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
计划：风险评估程序与标准操作规程
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K16
要点
▪ 写清评估谁来做、用什么方法
▪ 先识别危害，再判断风险高低
▪ 定期评估，有变化时重新评估
▪ 关键操作和设备各有一份规程，不凭记忆
说明
第三块是风险评估程序：先识别危害，再判断风险高低；写清谁来评估、用什么方法、结果谁审核；定期评估，人员、病原、操作或设施有变化时重新评估（见第 067 课）。
✕
常见错误
▪ 新增病原或操作后不重新评估
▪ 凭记忆操作，规程放在柜子里没人看
Notes: 第三块是风险评估程序：先识别危害，再判断风险高低；写清谁来评估、用什么方法、结果谁审核；定期评估，人员、病原、操作或设施有变化时重新评估（见第 067 课）。
第四块是标准操作规程：关键操作和关键设备各有一份规程，按规程一步一步做，不凭记忆（规程编写见第 019 课）。

## Slide 21
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
计划：培训与能力
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K17
要点
▪ 培训后要考核，会做才算数
▪ 能力表上谁会做什么一目了然
▪ 培训不是一次了事，定期复训
▪ 每一步都有专人，各学各的规程
说明
第五块是培训与能力：培训内容包括安全操作、应急程序，也包括科研伦理和生物安保意识。培训后要考核，确认真的会做才算有能力；用能力表记录谁会做什么、谁被授权做什么，一目了然。
✕
常见错误
▪ 只听课不考核，未经能力确认就独立操作
▪ 新换岗位的人员不学新岗位的规程
Notes: 第五块是培训与能力：培训内容包括安全操作、应急程序，也包括科研伦理和生物安保意识。培训后要考核，确认真的会做才算有能力；用能力表记录谁会做什么、谁被授权做什么，一目了然。
培训不是一次了事，要持续学习、定期复训，能力才跟得上。流程中的每一步都有专人负责：处理样本的学样本处理规程，管废物的学废物规程（准入培训见第 007 课）。

## Slide 22
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
计划：事件响应、维护与检查
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K18
要点
▪ 溢洒、暴露等事件先按预案处置
▪ 逐级报告，不隐瞒不拖延
▪ 应急联系电话写进计划、贴上墙
▪ 维护检查写成日程，检定合格贴标签，过期停用
说明
第六块是事件响应与报告：不管是意外事故还是安保事件，都要有渠道及时发现、报告和处理。发生溢洒、暴露，先按应急预案处置（见第 078 课），再按实验室负责人、学院、学校主管部门逐级报告，不隐瞒、不拖延；应急联系电话写进……
✕
常见错误
▪ 小的暴露事件怕麻烦不报告
▪ 设备维护检查没有日程，坏了才修
Notes: 第六块是事件响应与报告：不管是意外事故还是安保事件，都要有渠道及时发现、报告和处理。发生溢洒、暴露，先按应急预案处置（见第 078 课），再按实验室负责人、学院、学校主管部门逐级报告，不隐瞒、不拖延；应急联系电话写进计划，贴在实验室显眼处。
第七块是维护与检查计划：哪台设备、多久检查一次，写成日程；检定合格贴标签，过期停用（见第 064 课）。

## Slide 23
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
计划：文件记录与评审
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K19
要点
▪ 文件要有版本，旧版及时收回
▪ 培训、检查、事件、库存都要留记录
▪ 记录及时、真实、受控、可追溯
▪ 定期评审，发现问题就改，计划随之更新
说明
第八块是文件与记录：文件要有版本号，旧版及时收回。每项生物安全工作都要有记录，包括培训、检查、事件、库存和规程执行；记录要及时、真实、受控、可追溯，问题才查得出来。
✕
常见错误
▪ 事后补记录、编记录
▪ 计划制定后从不评审更新
Notes: 第八块是文件与记录：文件要有版本号，旧版及时收回。每项生物安全工作都要有记录，包括培训、检查、事件、库存和规程执行；记录要及时、真实、受控、可追溯，问题才查得出来。
第九块是评审与审核：定期看计划落实得怎么样，发现问题就改，计划随之更新（内部审核和管理评审见第 066 课）。

## Slide 24
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
体系文件分四层
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
K20
要点
▪ 第一层管理手册：定方针和职责
▪ 第二层程序文件：管体系怎么运转
▪ 第三层操作规程：教你具体怎么做
▪ 第四层记录：证明已经做到
说明
体系的各部分都要写成文件，一般分四层：管理手册规定方针、目标、组织和职责；程序文件规定各项管理活动怎么运转；标准操作规程（作业指导书）教你每项操作具体怎么做；记录证明确实做到了。GB 19489-2008 对管理体系……
✕
常见错误
▪ 手册、程序、规程内容相互矛盾
▪ 只有文件，没有记录证明执行
Notes: 体系的各部分都要写成文件，一般分四层：管理手册规定方针、目标、组织和职责；程序文件规定各项管理活动怎么运转；标准操作规程（作业指导书）教你每项操作具体怎么做；记录证明确实做到了。GB 19489-2008 对管理体系文件和记录也有相应要求（以现行文本为准）。
文件齐全、层次清楚、相互一致，日常照着做，检查时才拿得出来。

## Slide 25
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
课后练习
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
1
AMP 模型三步依次是：
A. 申请、批准、实施
B. 评估、减缓、绩效
C. 计划、采购、验收
D. 培训、考核、上岗
2
判断：生物风险管理只包括防止实验室感染，样本丢失被盗属于保卫部门的事，与实验室无关。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 1 题 答案：B。解析：评估问有什么风险，减缓问怎样降下来，绩效问怎么确认真的降下来了。
第 2 题 答案：B。解析：生物风险管理包括生物安全和生物安保两部分，实验室要管好材料的全过程。

## Slide 26
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
课后练习
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
3
关于 AMP 与 PDCA 的关系，正确的是：
A. 两者毫无关系
B. 评估对应计划，减缓对应执行，绩效对应检查和改进，一圈圈循环
C. 做完一次就结束
D. 只需要绩效，不需要评估
4
体系文件四层从上到下依次是：
A. 记录、规程、程序文件、手册
B. 管理手册、程序文件、操作规程、记录
C. 规程、手册、记录、程序文件
D. 只有操作规程一层
Notes: 第 3 题 答案：B。解析：每转一圈，管理就提高一点。
第 4 题 答案：B。解析：手册定方针职责，程序管运转，规程教操作，记录证明做到。

## Slide 27
065 · 生物风险管理体系与AMP模型
课后练习
《高校实验室安全》 065 生物风险管理体系与AMP模型
5
判断：生物风险管理计划写好后只需负责人保存，组内成员不必学习。
A. 正确
B. 错误
6
简答：一份实验室生物风险管理计划通常包括哪些内容？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：计划经学院审核、学校存档，组内人人学习，知道自己的职责。
第 6 题 答案：范围与目标（含危险源清单）、角色与职责、风险评估程序、标准操作规程、培训与能力、事件响应与报告、维护与检查、文件与记录、评审与审核。解析：九块内容对应体系的各个要素。

## Slide 28
本课小结
▪ K1 生物风险管理：生物安全加生物安保
▪ K2 为什么要管：保护人员、公众和环境
▪ S1 国内要求：设立单位负责，体系化管理
▪ K3 AMP模型：评估、减缓、绩效
▪ K4 第一步：风险评估
▪ K5 第二步：风险减缓
▪ K6 第三步：绩效评估
▪ K7 一圈圈转：AMP与PDCA循环
▪ K8 体系：一环扣一环的过程
▪ K9 建体系：定义、结构、理解、改进、认清约束
▪ K10 方针与领导承诺
▪ K11 人人知晓，融入安全文化
▪ K12 实施与运行：落到日常
▪ K13 查根因、做纠正、持续改进
▪ K14 生物风险管理计划：范围与目标
▪ K15 计划：角色与职责
▪ K16 计划：风险评估程序与标准操作规程
▪ K17 计划：培训与能力
▪ K18 计划：事件响应、维护与检查
▪ K19 计划：文件记录与评审
▪ K20 体系文件分四层