## Slide 1
007
准入、培训与离岗交接
第1章 法规、管理与安全文化
课时：约 6 分钟（卡通视频 68 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生、新进教职工和博士后（必修）；导师、带教人和实验室安全员重点学习
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
007 · 准入、培训与离岗交接
学习目标
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
1
能说出“先培训考核、再准入”的要求和学校—学院—实验室三层培训的内容。
2
能做到：进入新实验室第一天认清危害和应急设施，掌握入门须知六件事。
3
能判断何时需要补专项培训和复训，并说出培训记录应包括的内容。
4
能做到：毕业或离开课题组前清点交接样本试剂、移交记录、注销权限。

## Slide 3
007 · 准入、培训与离岗交接
法规与标准依据
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
§
《中华人民共和国安全生产法》（以现行文本为准）：未经安全生产教育和培训合格的人员不得上岗作业；培训应当建立档案
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）：安全教育培训与准入制度
§
教育部高校实验室安全检查项目表（以现行文本为准）：安全教育与准入类检查项
§
《中华人民共和国职业病防治法》（以现行文本为准）：上岗前和在岗期间的职业卫生培训
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：危险化学品从业人员安全教育培训
§
本校实验室安全准入、培训考核和人员离校管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
007 · 准入、培训与离岗交接
先培训考核，再准入
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K1
要点
▪ 进实验室前先接受安全教育，考核合格才准入
▪ 签了到不等于受了培训
▪ 签安全承诺书后取得准入资格
▪ 既学操作规程，也学应急预案；进出登记，听从安排
说明
高校实行实验室安全准入制度：任何人员进入实验室开展实验前，必须接受安全教育培训并考核合格，签订安全承诺书，经批准后才能取得准入资格（具体流程以本校规定为准）。《中华人民共和国安全生产法》规定未经安全教育培训合格的人员……
✕
常见错误
▪ 未取得准入就跟着同学进实验室做实验
▪ 培训时只签到、不认真学，考核找人代考
Notes: 高校实行实验室安全准入制度：任何人员进入实验室开展实验前，必须接受安全教育培训并考核合格，签订安全承诺书，经批准后才能取得准入资格（具体流程以本校规定为准）。《中华人民共和国安全生产法》规定未经安全教育培训合格的人员不得上岗作业，高校实验室同样遵循这一原则。
培训的关键是“学会”，而不是“到场”：签到不等于受了培训，培训后必须通过考核证明掌握了要求的内容。培训内容既包括操作规程，也包括应急预案和应急处置方法。
取得准入后，进出实验室要按规定登记，听从实验室负责人和指导教师的安排。新实验开展前还要先做风险评估、确定防护措施（第 2 章讲解）。
来源：合并了 15 个原知识点，最佳讲解取自 Acids, Bases & Solvents Safety 11（详见 来源.tsv）

## Slide 5
007 · 准入、培训与离岗交接
培训分三层：学校、学院、实验室
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K2
要点
▪ 培训分三层，一层比一层具体
▪ 学校：通识培训和准入考试
▪ 学院：按学科开设专项课程
▪ 实验室：本岗位、本课题的规程和设备
说明
与三级管理相对应，安全培训一般分三层：学校层面组织通识安全教育和准入考试，内容覆盖法规制度、通用安全、消防、应急等；学院层面结合本学科的危险类别开设专项培训，例如化学品安全、生物安全、辐射安全、机电安全；实验室层面由……
✕
常见错误
▪ 只参加学校通识培训，跳过学院和实验室培训
Notes: 与三级管理相对应，安全培训一般分三层：学校层面组织通识安全教育和准入考试，内容覆盖法规制度、通用安全、消防、应急等；学院层面结合本学科的危险类别开设专项培训，例如化学品安全、生物安全、辐射安全、机电安全；实验室层面由负责人、安全员或带教人讲授本岗位、本课题使用的物质、设备、操作规程、应急设施和应急程序。
三层培训缺一不可：学校和学院的培训打基础，实验室的培训解决“在这间屋子里、做这个实验具体怎么做”。生物安全、辐射、激光等专项培训分别见第 61、93、116 课。
来源：合并了 1 个原知识点，最佳讲解取自 Microbiology Biosafety 46（详见 来源.tsv）

## Slide 6
007 · 准入、培训与离岗交接
证书不等于准入，要结合本实验室
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K3
要点
▪ 网课证书只是第一步
▪ 还要本室培训和实操考核，批准后才准入
▪ 通用证书代替不了现场培训
▪ 规则没定、培训没做，不能使用和储存该化学品
说明
完成线上课程、拿到结业证书，只说明掌握了通用知识，并不等于可以进入某个实验室工作。每个实验室的危险源、布局、设备和规程都不同，还必须接受本实验室的现场培训，通过实操考核，经实验室负责人批准后才能准入。
✕
常见错误
▪ 拿着通用培训证书直接进新实验室工作
▪ 先把新的危险化学品买回来，再考虑规程和培训
Notes: 完成线上课程、拿到结业证书，只说明掌握了通用知识，并不等于可以进入某个实验室工作。每个实验室的危险源、布局、设备和规程都不同，还必须接受本实验室的现场培训，通过实操考核，经实验室负责人批准后才能准入。
同样，实验室准备引入一种新的危险化学品或开展新的危险性工作时，如果相应的操作规程还没有制定、人员培训还没有完成，就不能使用，也不能先储存这种化学品。
来源：合并了 3 个原知识点，最佳讲解取自 BIORISK MANAGEMENT 29（详见 来源.tsv）

## Slide 7
007 · 准入、培训与离岗交接
培训讲清本岗位的危害和防护
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K4
要点
▪ 讲清本岗位有哪些危害
▪ 讲清自己该采取哪些防护
▪ 安装维修或在电气设备旁工作的人也要培训
▪ 危险废物和应急岗位有专门培训；没培训易出事
说明
使用单位有责任组织培训，教会人员正确操作。培训要具体到岗位：这个岗位接触哪些危害（化学、生物、物理、电气等），如何识别，自己应采取哪些防护措施和安全操作方法，出现异常和事故怎么办。培训的目标是让人既会识别危害，也会控……
✕
常见错误
▪ 培训只讲通用知识，不讲本岗位的具体危害
▪ 认为维修、保洁等辅助人员不需要培训
Notes: 使用单位有责任组织培训，教会人员正确操作。培训要具体到岗位：这个岗位接触哪些危害（化学、生物、物理、电气等），如何识别，自己应采取哪些防护措施和安全操作方法，出现异常和事故怎么办。培训的目标是让人既会识别危害，也会控制危害。
需要培训的不只是做实验的人：安装、维修、维护电气设备的人员，以及在电气设备旁边工作的人员，都要接受相应的培训（电工作业须持证）。负责危险废物管理、承担应急职责的人员还有专门的培训要求，需要什么培训、到哪里参加，要事先向学院或学校问清楚。
没有经过培训就上手操作，是事故和伤害的常见原因。
来源：合并了 6 个原知识点，最佳讲解取自 Lab Safety Training - Essential Protocols 04（详见 来源.tsv）

## Slide 8
007 · 准入、培训与离岗交接
培训要动手、有实效
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K5
要点
▪ 只在电脑上做题远远不够
▪ 考试是门槛，现场培训才是真本事
▪ 好的培训一定要动手练，不懂就问到会
▪ 按对象设计内容，培训后检验效果
说明
线上学习和考试是准入的门槛，但仅靠在电脑上刷题，无法掌握实际操作。有效的培训必须包括现场讲解和动手练习：亲手穿脱防护装备、操作通风柜和设备、使用洗眼器和灭火器，在练习中发现问题、当场纠正。培训中有疑问随时提出，问到真……
✕
常见错误
▪ 以线上考试代替全部培训
▪ 培训完不检验效果
Notes: 线上学习和考试是准入的门槛，但仅靠在电脑上刷题，无法掌握实际操作。有效的培训必须包括现场讲解和动手练习：亲手穿脱防护装备、操作通风柜和设备、使用洗眼器和灭火器，在练习中发现问题、当场纠正。培训中有疑问随时提出，问到真正会为止。
培训应当按需设计：先分析不同人员需要什么（新生、老生、教师、维修人员需求不同），据此确定内容和方式；培训后通过考核、实操和日常观察检验效果，并定期再培训。对带教人来说，教别人的过程也是巩固自己的过程。
来源：合并了 4 个原知识点，最佳讲解取自 Lab Safety Training - Essential Protocols 08（详见 来源.tsv）

## Slide 9
007 · 准入、培训与离岗交接
跟做、看护下做、考核后独立
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K6
要点
▪ 新人先跟着老手做
▪ 再在老手看护下自己做，当场纠正
▪ 考核通过才能独立操作
▪ 不懂就问；危险操作不要一个人做
说明
新人掌握一项操作，一般要经过三个阶段：先观察老手完整、规范地操作，听清每一步的要点和危险点；再在老手看护下亲自操作，哪一步不到位当场纠正、重新练习；最后通过实操考核（做一遍给带教人看），由负责人确认后才能独立操作。第……
✕
常见错误
▪ 看过一遍就自己上手
▪ 不懂装懂，怕问被笑话
▪ 夜间独自进行危险操作
Notes: 新人掌握一项操作，一般要经过三个阶段：先观察老手完整、规范地操作，听清每一步的要点和危险点；再在老手看护下亲自操作，哪一步不到位当场纠正、重新练习；最后通过实操考核（做一遍给带教人看），由负责人确认后才能独立操作。第一次做某个实验，一定要在老师或带教人指导下进行。
过程中有任何疑问随时提出，不要硬着头皮上。危险性较高的操作（如使用剧毒品、高压、自燃试剂等）不得一个人在实验室进行，要有人在场或按本校规定执行。
来源：合并了 4 个原知识点，最佳讲解取自 Microbiology Biosafety 46（详见 来源.tsv）

## Slide 10
007 · 准入、培训与离岗交接
进新实验室的第一天
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K7
要点
▪ 第一天面对陌生环境，最重要的是学会安全工作
▪ 负责人带你转一圈，指出危险源
▪ 走一遍：洗眼器、喷淋、灭火器、安全出口
▪ 约定出事时怎么通知全实验室
说明
进入新实验室，面对新同事、新材料、新流程，既兴奋又有压力。这时最重要的不是马上开始实验，而是学会在这里安全地工作。
✕
常见错误
▪ 第一天就急着开始实验，不熟悉环境
▪ 不知道洗眼器和灭火器的位置
Notes: 进入新实验室，面对新同事、新材料、新流程，既兴奋又有压力。这时最重要的不是马上开始实验，而是学会在这里安全地工作。
第一天应由实验室负责人或安全员带领巡视一圈，逐一指出危险的地方：气瓶在哪里、化学品柜和危险废物暂存点在哪里、哪些设备有特殊危险。然后实地走一遍应急设施：洗眼器、紧急喷淋、灭火器、急救箱、紧急切断开关和安全出口在哪里，怎么最快到达。还要约定出事时如何通知全实验室的人（喊话、警报方式等），以及本室所用物料各自的应急处置方法。
就像熟悉灯开关在哪里一样，第一天就要学会这里的安全规则。看不懂的随时问负责人和安全员。
来源：合并了 6 个原知识点，最佳讲解取自 CDC Laboratory Safety Series 02（详见 来源.tsv）

## Slide 11
007 · 准入、培训与离岗交接
入门须知六件事
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K8
要点
▪ 知道用什么，SDS 和手册在哪
▪ 知道要什么防护、怎么用
▪ 设备先检查，台面保持整洁
▪ 出了事知道怎么应急；听负责人的话，守规矩
说明
新人入门可以记住六件事：一是知道自己要用哪些物质和设备；二是知道化学品安全技术说明书（SDS）和实验室安全手册放在哪里，随时可查；三是知道需要什么防护、怎样正确使用；四是使用设备前先检查状态是否正常；五是保持台面整洁……
✕
常见错误
▪ 不知道 SDS 放在哪里
▪ 设备不检查就开机使用
Notes: 新人入门可以记住六件事：一是知道自己要用哪些物质和设备；二是知道化学品安全技术说明书（SDS）和实验室安全手册放在哪里，随时可查；三是知道需要什么防护、怎样正确使用；四是使用设备前先检查状态是否正常；五是保持台面整洁有序；六是知道出了事怎么应急。最后，听从实验室负责人的安排，遵守规矩，才能天天安全。
来源：合并了 2 个原知识点，最佳讲解取自 Fire Safety & Extinguisher Training 09（详见 来源.tsv）

## Slide 12
007 · 准入、培训与离岗交接
应急技能培训：灭火器与急救
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K9
要点
▪ 参加灭火器使用培训，亲手练过
▪ 灭火器使用要领：提、拔、握、压
▪ 参加急救和心肺复苏培训
说明
除准入培训外，建议参加学校或学院组织的应急技能培训：灭火器使用培训（在培训场地用训练灭火器或模拟器亲手练习提、拔、握、压的动作，第 4 章讲解），以及急救和心肺复苏培训（在训练模型上练习）。这些技能平时用不上，关键时……
✕
常见错误
▪ 从未亲手操作过灭火器
▪ 认为急救是医生的事，自己不必学
Notes: 除准入培训外，建议参加学校或学院组织的应急技能培训：灭火器使用培训（在培训场地用训练灭火器或模拟器亲手练习提、拔、握、压的动作，第 4 章讲解），以及急救和心肺复苏培训（在训练模型上练习）。这些技能平时用不上，关键时刻却可能挽救生命。
应急技能要定期复习；没有经过培训的人员，在火情面前首先要确保自身安全、及时报警（119）和撤离。
来源：合并了 2 个原知识点，最佳讲解取自 Fire Safety & Extinguisher Training 09（详见 来源.tsv）

## Slide 13
007 · 准入、培训与离岗交接
换实验、用新设备，先补专项培训
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K10
要点
▪ 学过一次，不等于什么都会了
▪ 换课题、用新设备、规程改版
▪ 都要先补专项培训，再上手
说明
准入培训不是一劳永逸的。出现下列情况时，要先补专项培训再操作：更换课题或开展新的实验，使用此前没有用过的设备或危险物质，操作规程修订改版，从低风险实验转入高风险实验。必要时还要重新进行风险评估和实操考核。
✕
常见错误
▪ 凭原来的经验直接操作新设备
▪ 规程改版后仍按旧版操作
Notes: 准入培训不是一劳永逸的。出现下列情况时，要先补专项培训再操作：更换课题或开展新的实验，使用此前没有用过的设备或危险物质，操作规程修订改版，从低风险实验转入高风险实验。必要时还要重新进行风险评估和实操考核。
来源：合并了 2 个原知识点，最佳讲解取自 Microbiology Biosafety 46（详见 来源.tsv）

## Slide 14
007 · 准入、培训与离岗交接
久未操作先复训，定期复训演练
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K11
要点
▪ 很久没操作，手生了，先复训再确认
▪ 定期复训，老手也不例外
▪ 规程更新后更要学
▪ 定期参加应急演练
说明
长时间（如一个假期或更久）没有进行某项操作，熟练度会下降，容易出错。重新开始前，应先复习规程，在他人看护下操作一遍，确认没有问题后再独立进行。
✕
常见错误
▪ 认为老手不需要复训
▪ 隔了很久直接上手高风险操作
Notes: 长时间（如一个假期或更久）没有进行某项操作，熟练度会下降，容易出错。重新开始前，应先复习规程，在他人看护下操作一遍，确认没有问题后再独立进行。
所有人员都要定期复训，有经验的老手也不例外，规程更新时更要及时学习；同时定期参加应急演练，保持应急处置能力。复训周期以本校和本实验室规定为准。
来源：合并了 2 个原知识点，最佳讲解取自 Microbiology Biosafety 39（详见 来源.tsv）

## Slide 15
007 · 准入、培训与离岗交接
培训要有记录
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K12
要点
▪ 每次培训都要留下记录
▪ 写清学了什么、谁讲的、考得怎样、日期
▪ 到期提醒复训，记录归档可查
说明
每次培训都要留下记录，内容包括：培训主题和内容、培训人、受训人、日期、考核方式和结果。《中华人民共和国安全生产法》要求单位建立安全教育培训档案，如实记录培训情况（以现行文本为准）；高校实验室安全检查也会核对培训和准入……
✕
常见错误
▪ 培训记录只有签名，没有内容和考核结果
▪ 复训过期无人提醒
Notes: 每次培训都要留下记录，内容包括：培训主题和内容、培训人、受训人、日期、考核方式和结果。《中华人民共和国安全生产法》要求单位建立安全教育培训档案，如实记录培训情况（以现行文本为准）；高校实验室安全检查也会核对培训和准入记录。
培训记录要归档保存，并跟踪复训到期时间，及时提醒。好的培训记录能证明人员真正掌握了内容，而不只是签过到。
来源：合并了 1 个原知识点，最佳讲解取自 BIORISK MANAGEMENT 29（详见 来源.tsv）

## Slide 16
007 · 准入、培训与离岗交接
本课程不能代替本实验室规程
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K13
要点
▪ 本课程只是基础
▪ 不能代替本实验室的操作规程
▪ 具体做法以本实验室规程为准
说明
本课程各节讲的是通用的安全知识和原则，是打基础的。每个实验室的设施、设备、物质和管理要求不同，具体的操作方法和要求一律以本实验室的安全操作规程、安全手册和负责人的指导为准。课程内容与本实验室规程不一致时，以本实验室规……
✕
常见错误
▪ 以课程内容为由不遵守本实验室规程
Notes: 本课程各节讲的是通用的安全知识和原则，是打基础的。每个实验室的设施、设备、物质和管理要求不同，具体的操作方法和要求一律以本实验室的安全操作规程、安全手册和负责人的指导为准。课程内容与本实验室规程不一致时，以本实验室规程和本校规定为准，并可向负责人反映。
来源：合并了 15 个原知识点，最佳讲解取自 CDC Laboratory Safety Series 01（详见 来源.tsv）

## Slide 17
007 · 准入、培训与离岗交接
离开课题组：清点交接、注销权限
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
K14
要点
▪ 毕业或离开课题组前办理交接
▪ 样本、试剂逐一清点交接
▪ 实验记录完整移交
▪ 门禁和仪器权限及时注销，不留无主样本
说明
毕业、出站、调离或离开课题组前，要按本校和本实验室规定办理离岗交接：自己名下的样本、试剂、危险化学品逐一清点，与接收人或负责人当面交接，并更新台账；不需要保留的按规定处置（危险废物交有资质单位处置，感染性材料灭活处理……
✕
常见错误
▪ 离开时把样本和试剂留在冰箱里不交代
▪ 毕业后门禁权限仍未注销
Notes: 毕业、出站、调离或离开课题组前，要按本校和本实验室规定办理离岗交接：自己名下的样本、试剂、危险化学品逐一清点，与接收人或负责人当面交接，并更新台账；不需要保留的按规定处置（危险废物交有资质单位处置，感染性材料灭活处理），不留下无人认领、无标签的样本和试剂；实验记录、数据和相关资料完整移交；归还钥匙、门禁卡，注销门禁和仪器使用权限。
无主样本和试剂是实验室常见的隐患来源：标签模糊、性质不明，处置困难，甚至可能变质产生危险。离开时办好交接，是对实验室和后来者负责。
来源：合并了 1 个原知识点，最佳讲解取自 BIORISK MANAGEMENT 30（详见 来源.tsv）

## Slide 18
007 · 准入、培训与离岗交接
课后练习
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
1
关于实验室准入，下列说法正确的是：
A. 完成线上课程拿到证书即可进入任何实验室
B. 跟着师兄进门就行
C. 培训考核合格、签承诺书并经本室培训和批准后才能准入
D. 签到即视为完成培训
2
新人学习一项实验操作，正确的顺序是：
A. 看说明书后独立操作
B. 跟着老手做—在看护下自己做—考核通过后独立操作
C. 先自己试，出错再问
D. 夜间人少时练习
Notes: 第 1 题 答案：C。解析：通用证书只是第一步，还要本室培训、实操考核和批准；签到不等于培训。
第 2 题 答案：B。解析：先跟做，再在看护下做并当场纠正，考核通过才能独立。

## Slide 19
007 · 准入、培训与离岗交接
课后练习
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
3
判断：已经在实验室工作三年的老手，规程改版后也需要参加培训。
A. 正确
B. 错误
4
毕业离开课题组前，下列哪项做法不正确？
A. 清点并交接样本和试剂
B. 移交实验记录
C. 注销门禁和仪器权限
D. 把不用的样品留在冰箱里，以后有人会处理
Notes: 第 3 题 答案：A。解析：规程改版、换课题、用新设备都要补专项培训，定期复训老手也不例外。
第 4 题 答案：D。解析：不能留下无人认领的样本和试剂，不需要的要按规定处置。

## Slide 20
007 · 准入、培训与离岗交接
课后练习
《高校实验室安全》 007 准入、培训与离岗交接
5
进入新实验室第一天，最先应做的是：
A. 马上开始实验
B. 在负责人带领下认清危险源，实地走一遍洗眼器、喷淋、灭火器和安全出口
C. 先整理自己的桌面
D. 上网查实验方法
6
简答：一份完整的培训记录应包括哪些内容？
Notes: 第 5 题 答案：B。解析：第一天最重要的是学会在这里安全地工作。
第 6 题 答案：培训内容、培训人、受训人、日期、考核方式和结果。解析：记录要能证明真正掌握，并跟踪复训到期时间。

## Slide 21
本课小结
▪ K1 先培训考核，再准入
▪ K2 培训分三层：学校、学院、实验室
▪ K3 证书不等于准入，要结合本实验室
▪ K4 培训讲清本岗位的危害和防护
▪ K5 培训要动手、有实效
▪ K6 跟做、看护下做、考核后独立
▪ K7 进新实验室的第一天
▪ K8 入门须知六件事
▪ K9 应急技能培训：灭火器与急救
▪ K10 换实验、用新设备，先补专项培训
▪ K11 久未操作先复训，定期复训演练
▪ K12 培训要有记录
▪ K13 本课程不能代替本实验室规程
▪ K14 离开课题组：清点交接、注销权限