## Slide 1
003
高校实验室安全规范与检查
第1章 法规、管理与安全文化
课时：约 5 分钟（卡通视频 56 镜） 适用对象：全体进入高校实验室的本科生、研究生、新进教职工和博士后（必修）；实验室负责人、安全员可作为迎检准备参考
《高校实验室安全》学习课件

## Slide 2
003 · 高校实验室安全规范与检查
学习目标
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
1
能说出《高等学校实验室安全规范》的发布单位、适用范围和主要要求。
2
能说出高校实验室安全检查项目表的大体结构和检查重点。
3
能理解实验室分类分级管理的含义，判断“同样的物质、不同的操作”为什么管理要求不同。
4
能做到：看懂并协助更新门口安全信息牌，把安全承诺落实到每天的进出实验室行为中。

## Slide 3
003 · 高校实验室安全规范与检查
法规与标准依据
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
§
《高等学校实验室安全规范》（教科信厅函〔2023〕5 号，以现行文本为准）
§
教育部高校实验室安全检查项目表（以教育部当年发布的现行版本为准）
§
《中华人民共和国安全生产法》（风险分级管控和隐患排查治理，以现行文本为准）
§
《中华人民共和国危险化学品安全法》（2026 年 5 月 1 日起施行）及《危险化学品安全管理条例》（以现行文本为准）：化学品安全技术说明书和安全标签
§
GB 2894-2025（以现行文本为准）《安全色和安全标志》：信息牌上的安全标志
§
本校实验室安全管理办法、分级分类管理规定（以本校规定为准）

## Slide 4
003 · 高校实验室安全规范与检查
《高等学校实验室安全规范》是什么
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
S1
要点
▪ 教育部办公厅 2023 年印发（教科信厅函〔2023〕5 号）
▪ 适用于高校各类教学、科研实验室
▪ 把法律法规要求落到高校日常管理
▪ 学校据此制定本校制度，以现行文本为准
说明
《高等学校实验室安全规范》由教育部办公厅于 2023 年印发（教科信厅函〔2023〕5 号），是针对高校实验室安全工作的专门规范性文件。它以安全生产、消防、危险化学品、生物安全、辐射安全等法律法规为基础，结合高校实验……
✕
常见错误
▪ 认为规范只是管理部门的文件，与学生无关
Notes: 《高等学校实验室安全规范》由教育部办公厅于 2023 年印发（教科信厅函〔2023〕5 号），是针对高校实验室安全工作的专门规范性文件。它以安全生产、消防、危险化学品、生物安全、辐射安全等法律法规为基础，结合高校实验室人员流动大、学科门类多、危险源分散等特点，对高校实验室安全管理提出系统要求。
规范适用于高校开展教学、科研活动的各类实验室（含实验场所）。各高校依据规范制定或修订本校的实验室安全管理办法、准入、检查、应急等制度，学院和实验室再细化为具体规程。学生日常遵守的本校制度，背后就是规范和上位法的要求。
规范的具体条文以现行文本为准；本课介绍其主要内容，各项要求在后续各章中展开。

## Slide 5
003 · 高校实验室安全规范与检查
规范的主要要求
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
S2
要点
▪ 建立责任体系，制定管理制度和操作规程
▪ 开展安全教育培训，考核合格才准入
▪ 风险评估、分级管控，排查治理隐患
▪ 应急管理、安全设施和条件保障
▪ 对化学、生物、辐射、机电等危险源分类管理
说明
规范的要求可以概括为几个方面（具体章节和表述以现行文本为准）：一是责任体系，学校、学院（二级单位）、实验室逐级明确安全责任；二是制度建设，建立健全实验室安全管理制度和安全操作规程；三是教育培训与准入，进入实验室的人员……
✕
常见错误
▪ 把规范理解为“只管化学实验室”
▪ 只关注设施配备，忽视制度、培训和应急
Notes: 规范的要求可以概括为几个方面（具体章节和表述以现行文本为准）：一是责任体系，学校、学院（二级单位）、实验室逐级明确安全责任；二是制度建设，建立健全实验室安全管理制度和安全操作规程；三是教育培训与准入，进入实验室的人员须接受安全教育培训并考核合格；四是风险管控与隐患排查，对实验项目和危险源进行风险评估、分级管控，开展安全检查并对隐患闭环整改；五是应急管理，制定应急预案、配备应急设施并开展演练；六是条件保障，学校在经费、人员、设施等方面予以保障。
此外，规范对危险化学品、病原微生物、放射性物质和射线装置、机电设备、特种设备、激光、废弃物等各类危险源的管理分别提出要求。这些要求就是本课程第 3 章至第 14 章的主要内容。

## Slide 6
003 · 高校实验室安全规范与检查
按危险源分类分级管理
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
K1
要点
▪ 先按危险源分类：化学、生物、辐射、机电等
▪ 再按风险高低分级，危险越高管控越严
▪ 高风险实验室准入更严、检查更勤
▪ 分级标准和标识颜色以本校规定为准
说明
高校实验室数量多、差别大，不能“一刀切”管理。规范要求对实验室实行分类分级管理：按主要危险源的种类分类，例如化学类、生物类、辐射类、机电类、特种设备类等（一间实验室可能同时属于几类）；再按危险源的性质、数量和风险程度……
✕
常见错误
▪ 认为低级别实验室“不用管”
▪ 实验内容已变化，实验室分级和信息牌仍不更新
Notes: 高校实验室数量多、差别大，不能“一刀切”管理。规范要求对实验室实行分类分级管理：按主要危险源的种类分类，例如化学类、生物类、辐射类、机电类、特种设备类等（一间实验室可能同时属于几类）；再按危险源的性质、数量和风险程度分级。
很多高校将实验室按风险由高到低分为若干级，并用红、橙、黄、蓝等颜色在信息牌上标识。级别越高，管控要求越严：准入培训更严格、进出需授权登记、检查频次更高、对危险源的数量和存放条件要求更严。低风险实验室也要管理，只是要求相对简单。
分级的具体标准、级数和颜色以本校规定为准。实验内容、危险源发生变化时，实验室的级别和信息牌也要相应调整。

## Slide 7
003 · 高校实验室安全规范与检查
同样的化学品，不同的管法
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
K2
要点
▪ 风险不只取决于用什么，还取决于怎么用
▪ 用量、操作方式、场所不同，风险不同
▪ 管理要求按实际在做的工作来定
▪ 改变操作方式时要重新评估
说明
两间相邻的实验室，可能用着同一种化学品，但一间只是取几滴做显色，另一间要大量加热、回流或放大反应。前者暴露少、后果有限，后者可能产生大量蒸气、存在火灾或喷溅风险。两者的防护措施、设施要求和管理要求自然不同。
✕
常见错误
▪ 照搬别的实验室的防护要求，不看自己的实际操作
▪ 实验放大后仍沿用小量实验的防护措施
Notes: 两间相邻的实验室，可能用着同一种化学品，但一间只是取几滴做显色，另一间要大量加热、回流或放大反应。前者暴露少、后果有限，后者可能产生大量蒸气、存在火灾或喷溅风险。两者的防护措施、设施要求和管理要求自然不同。
因此，判断管理要求不能只看“清单上有什么物质”，而要看实际在做什么：用量多少、是否加热加压、是否产生气溶胶或蒸气、在什么场所、由谁操作。这也是第 2 章风险评估要解决的问题。
当用量增加、操作条件改变或换到新场所时，要重新评估风险并相应调整措施。

## Slide 8
003 · 高校实验室安全规范与检查
门口信息牌写明主要危险
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
K3
要点
▪ 实验室门口要张贴安全信息牌
▪ 写明危险类别、安全责任人、防护要求、应急电话
▪ 新进危化品要对照 SDS 及时更新
▪ 让救援人员进门前一看就懂
说明
实验室应在门口等显著位置张贴安全信息牌，内容一般包括：实验室名称和安全分级，涉及的主要危险类别和相应的安全警示标志，安全责任人和联系方式，必要的防护要求，以及有效的应急联系电话（具体格式以本校规定为准）。室内还应张贴……
✕
常见错误
▪ 信息牌多年不更新，责任人、电话已失效
▪ 新增危化品或危险实验后不更新危险类别
Notes: 实验室应在门口等显著位置张贴安全信息牌，内容一般包括：实验室名称和安全分级，涉及的主要危险类别和相应的安全警示标志，安全责任人和联系方式，必要的防护要求，以及有效的应急联系电话（具体格式以本校规定为准）。室内还应张贴主要的安全操作规程和应急处置流程。
信息牌的作用之一，是让不熟悉实验室的人——新同学、访客、维修人员，尤其是火灾或事故时赶来的救援人员——在进门之前就知道里面有什么危险、该采取什么防护、该联系谁。
信息牌必须准确、及时：新进了危险化学品或开展新的危险性实验，要对照化学品安全技术说明书（SDS）更新危险类别和防护要求；责任人、电话变更要立即更换。信息过期或不全的信息牌，等于没有挂。

## Slide 9
003 · 高校实验室安全规范与检查
安全承诺要落到行动
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
K4
要点
▪ 进入实验室前签订安全承诺书
▪ 签了不等于做了，不能签完就算
▪ 每天进门穿好防护、查看记录
▪ 离开前关水、关电、关气、关门窗
说明
很多高校要求进入实验室的人员签订安全承诺书（或安全责任书），承诺遵守学校和实验室的安全制度、规范操作、及时报告隐患。签字是一种郑重的承诺，也意味着本人知晓并愿意承担相应责任。
✕
常见错误
▪ 签完承诺书就忘，实际行为不变
▪ 最后离开的人不做关水关电检查
Notes: 很多高校要求进入实验室的人员签订安全承诺书（或安全责任书），承诺遵守学校和实验室的安全制度、规范操作、及时报告隐患。签字是一种郑重的承诺，也意味着本人知晓并愿意承担相应责任。
但承诺的意义在于落实到每天的行动：进门时按要求穿好实验服、戴好防护用品，查看仪器使用记录和交接信息；实验中遵守规程；离开前检查并关闭水、电、气，关好门窗，按本实验室的离室检查清单逐项确认。

## Slide 10
003 · 高校实验室安全规范与检查
检查项目表的结构与重点
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
S3
要点
▪ 检查项目表是校内自查和上级检查的依据
▪ 大体分为管理类和现场类两部分
▪ 现场重点：危化品、气瓶、消防、用电等
▪ 项目表会更新，以现行版本为准
说明
教育部组织制定的高校实验室安全检查项目表，把规范和相关法规的要求细化为一条条可检查的条目，是学校、学院、实验室自查和上级部门检查的依据。
✕
常见错误
▪ 只在检查前才翻看项目表
▪ 使用过时版本的检查表自查
Notes: 教育部组织制定的高校实验室安全检查项目表，把规范和相关法规的要求细化为一条条可检查的条目，是学校、学院、实验室自查和上级部门检查的依据。
项目表大体可分为两部分（具体类别和条目以教育部发布的现行版本为准）：管理类，包括责任体系、规章制度、安全宣传教育与培训、安全检查等；现场类，包括实验场所、安全设施、基础安全，以及化学、生物、辐射、机电、特种设备和常规冷热设备等专项安全。
检查中问题较集中的往往是：危险化学品的存放和台账、气瓶的固定和管理、消防器材和疏散通道、用电线路和插座、废弃物的收集存放、个人防护等。平时对照项目表逐项自查，是发现问题、避免“临检突击”的最有效办法。

## Slide 11
003 · 高校实验室安全规范与检查
校院室定期检查与上级检查
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
K5
要点
▪ 学校、学院、实验室分层开展定期检查
▪ 上级部门按检查项目表开展检查
▪ 迎检不靠突击，靠平时做到位
▪ 查出问题要整改、复查；重大隐患立即停用
说明
高校实验室安全检查分层开展：学校层面组织定期和专项检查，学院（二级单位）开展定期巡查，实验室负责人和安全员组织日常自查。教育部等上级部门也会按检查项目表对高校进行检查或抽查。
✕
常见错误
▪ 检查前突击藏匿杂物、补记录
▪ 查出问题后只做表面整改，不复查
Notes: 高校实验室安全检查分层开展：学校层面组织定期和专项检查，学院（二级单位）开展定期巡查，实验室负责人和安全员组织日常自查。教育部等上级部门也会按检查项目表对高校进行检查或抽查。
检查的目的是发现和消除隐患，而不是“过关”。把杂物塞进柜子、临时补记录的突击做法，既掩盖了问题，也可能制造新的隐患（如堵塞柜内通风、混放不相容物质）。真正有效的迎检准备就是平时按规范做到位。
检查发现的问题要登记、整改并复查；存在重大隐患的，要立即停止相关实验或停用相关设备，整改合格后才能恢复。日常自查、隐患分级和整改闭环的具体方法在第 5 课讲解。

## Slide 12
003 · 高校实验室安全规范与检查
课后练习
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
1
《高等学校实验室安全规范》的文号是：
A. 教科信厅函〔2023〕5 号
B. 国务院令第 591 号
C. GB 19489-2008
D. 主席令第六十四号
2
隔壁两间实验室用同一种化学品，一间只取几滴，一间大量加热回流。关于管理要求，正确的是：
A. 两间完全一样
B. 按实际操作的风险分别确定，加热回流的一间要求更严
C. 只看化学品清单
D. 取几滴的一间可以不管
Notes: 第 1 题 答案：A。解析：规范由教育部办公厅于 2023 年印发，文号为教科信厅函〔2023〕5 号。
第 2 题 答案：B。解析：风险取决于用量、操作方式和场所，管理要求按实际在做的工作来定。

## Slide 13
003 · 高校实验室安全规范与检查
课后练习
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
3
实验室门口安全信息牌一般不需要包括的是：
A. 主要危险类别和警示标志
B. 安全责任人
C. 应急联系电话
D. 实验室成员的考试成绩
4
判断：为了顺利通过检查，可以在检查前把杂物临时塞进柜子。
A. 正确
B. 错误
Notes: 第 3 题 答案：D。解析：信息牌写明危险类别、安全责任人、防护要求和应急电话等，供进入人员和救援人员识别。
第 4 题 答案：B。解析：突击藏匿会掩盖问题并可能造成混放等新隐患，迎检应靠平时做到位。

## Slide 14
003 · 高校实验室安全规范与检查
课后练习
《高校实验室安全》 003 高校实验室安全规范与检查
5
简答：签了安全承诺书后，每天离开实验室前要做哪些检查？
Notes: 第 5 题 答案：关水、关电、关气，关好门窗，按本实验室离室检查清单逐项确认。解析：安全承诺要落实到每天的行动。

## Slide 15
本课小结
▪ S1 《高等学校实验室安全规范》是什么
▪ S2 规范的主要要求
▪ K1 按危险源分类分级管理
▪ K2 同样的化学品，不同的管法
▪ K3 门口信息牌写明主要危险
▪ K4 安全承诺要落到行动
▪ S3 检查项目表的结构与重点
▪ K5 校院室定期检查与上级检查